TETRA TEST – ЛАБОРАТОРИЯ

1. Почему необходимо анализировать воду в аквариуме?

На воду влияет окружающая среда. Чистая дождевая вода забирает вредные вещества уже в атмосфере. При просачивании в почву, а также в виде грунтовых вод, ее химический состав снова меняется, в зависимости от свойств пластов земли и наличия в них вредных веществ. Но и в результате очистки питьевой воды или передачи по трубопроводам к обитателям наших аквариумов через водопроводную воду могут попасть вредные вещества, такие как, хлор, медь или олово. В результате различных воздействий водопроводная вода везде выглядит по-разному,  зачастую она имеет совершенно другой состав уже в соседнем населенном пункте. А биологические и химические процессы в аквариуме вызывают дальнейшее изменение свойств воды. Чтобы рыбы и растения могли хорошо развиваться, условия окружающей среды в аквариуме должны быть оптимальными, наиболее соответствуя условиям жизнеспособного, естественного биотопа. Биологическое равновесие, а тем самым хорошее самочувствие рыб  и растений самым решающим образом зависит от качества воды.

2.Процесс выполнения анализа

Чтобы постоянно иметь представление о качестве воды в  аквариуме,  мы рекомендуем Вам еженедельно контролировать все параметры воды.

3. Общая и карбонатная жесткость (GH, KH)

Общая и карбонатная жесткость определяется по-отдельности соответствующей контрольной жидкостью. На оба анализа распространяется следующее руководство по пользованию:

1. Промойте измерительную мензурку и дозирующий шприц анализируемой водой.

2. 5 мл аквариумной воды влить дозирующим шприцем в измерительную мензурку.

3. Держа бутылочку GH для общей жесткости или KH для карбонатной жесткости вертикально над отверстием мензурку, накапать соответствующую контрольную жидкость. После каждой капли мензурку слегка встряхнуть, пока не произойдет изменение цвета.

При GH:от красного на зеленый

При КН: от синего на желтый

ПРИМЕЧАНИЕ: если изменение цвета произойдет уже после первой капли, то определяемый параметр составляет 0-10 dH.

Количество капель, израсходованных до изменения цвета, определяет степень жесткости воды (1капля контрольной жидкости=10 dH). После анализа промойте измерительную мензурку и дозирующий шприц водопроводной водой.

УКАЗАНИЕ:  Точность определения возрастает, если анализ будет выполняться с10 мл аквариумной воды ( 1 капля анализируемой жидкости соответствует 1/20 dH).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ ДОЛЖНО ПОПАСТЬ В РУКИ К ДЕТЯМ!     КН: ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ! СОДЕРЖИТ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ.     Gh: ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ! СОДЕРЖИТ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ. ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ.

4. ПАРАМЕТР рН

1. Промойте измерительную мензурку и дозирующий шприц аквариумной водой.

2. 5 мл аквариумной воды влить дозирующим шприцем в измерительную мензурку.

3. Держа бутылочку рН вертикально над отверстием мензурку, накапать в нее 7 капель.

4. Закрыть измерительную мензурку крышкой и слегка встряхнуть.

5. Сравнить изменение цвета с цветовой шкалой рН 9 (см. прилагаемую таб. цветов) и произвести считывание соответствующего значения.

6. После анализа промыть мензурку и дозирующий шприц водой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОЛЖНО ПОПАСТЬ В РУКИ К ДЕТЯМ! ДЛЯ рН ПРЕСНОЙ ВОДЫ: ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ! СОДЕРЖИТ 2- ПРОПАНОЛ.

| КН (0dH) | CO2-KONZENTRATION IN MG/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 347 | 108 | 34 | 19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2 | 669 | 209 | 66 | 37 | 21 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | 981 | 308 | 97 | 55 | 31 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 4 | 1284 | 404 | 128 | 72 | 40 | 23 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 5 | 1581 | 498 | 157 | 88 | 50 | 28 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 6 | 1873 | 590 | 186 | 105 | 59 | 33 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| 7 | 2159 | 681 | 215 | 121 | 68 | 38 | 21 | 12 | 7 | 4 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
| 8 | 2440 | 770 | 243 | 137 | 77 | 43 | 24 | 14 | 8 | 4 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
| 9 | 2718 | 858 | 271 | 152 | 86 | 48 | 27 | 15 | 9 | 5 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
| 10 | 2992 | 944 | 298 | 168 | 94 | 53 | 30 | 17 | 9 | 5 | 3.0 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
| 11 | 3262 | 1030 | 325 | 183 | 103 | 58 | 33 | 18 | 10 | 6 | 3.2 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
| 12 | 3529 | 1114 | 352 | 198 | 111 | 63 | 35 | 20 | 11 | 6 | 3.5 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.3 |
| 13 | 3793 | 1198 | 379 | 213 | 120 | 67 | 38 | 21 | 12 | 7 | 3.7 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 |
| 14 | 4054 | 1280 | 405 | 227 | 128 | 72 | 40 | 23 | 13 | 7 | 4.0 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
| 15 | 4312 | 1362 | 430 | 242 | 136 | 76 | 43 | 24 | 14 | 8 | 4.2 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 |
| 16 | 4568 | 1443 | 456 | 256 | 144 | 81 | 46 | 26 | 14 | 8 | 4.4 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
| 17 | 4820 | 1523 | 481 | 271 | 152 | 86 | 48 | 27 | 15 | 8 | 4.7 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.4 |
| 18 | 5072 | 1602 | 506 | 285 | 160 | 90 | 51 | 28 | 16 | 9 | 5.0 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 0.5 |
| 19 | 5320 | 1681 | 531 | 297 | 168 | 94 | 53 | 30 | 17 | 9 | 5.2 | 3.0 | 1.6 | 0.9 | 0.5 |
| 20 | 5566 | 1758 | 556 | 313 | 176 | 99 | 56 | 31 | 17 | 10 | 5.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 |
| pH-wert | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 9.00 |

5. Содержание нитрита (NO- 2)

1.Промойте измерительную мензурку и дозирующий шприц аквариумной водой.

2. 5 мл аквариумной воды влить дозирующим шприцем в измерительную мензурку.

3. Держа бутылочку « нитрит 1» вертикально над отверстием мензурку, накапать в нее 7 капель.

4. Закрыть измерительную мензурку крышкой и слегка встряхнуть.

5. После 10 секунд открыть мензурку и добавить 7 капель контрольной жидкости « нитрит 2».

6. Мензурку снова закрыть и еще раз встряхнуть.

7. Измерительная мензурка должна постоять 2-5 минут, затем сравнить цвет жидкости с цветовой шкалой NO- 2  произвести считывание соответствующего значения.

8. После анализа промыть мензурку и дозирующий шприц водопроводной водой.

Тетра тест «нитрит» определяет концентрацию ионов  нитрита.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОЛЖНО ПОПАСТЬ В РУКИ К ДЕТЯМ! ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ! СОДЕРЖИТ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ!

6. Содержание СО2

Определив параметр рН и карбонатную жесткость, вы можете определить содержание СО2  в воде Вашего аквариума по расчетной таблице СО2. Параметры базируются на температуре воды 250 С. При другой температуре параметры СО2  отличаются от указанных в таблице параметров лишь незначительно. Рекомендуемые параметры СО2 , рН и кН обозначены обрамленным полем.